Рекомендации по формированию ведомости объемов работ

- Общие положения

- Ведомости объёмов работ (далее – ВОР), предусмотренные Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, оформляются в формате электронных документов (в формате XML) согласно Требованиям к формату электронных документов, утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2017, регистрационный № 47947) (далее – Требования № 783/пр).

- ВОР разрабатывается в объёме, достаточном для составления сметных расчетов (смет).

- ВОР разрабатывается организацией, ответственной за разработку проектной документации, и подписывается в установленном порядке проектной организацией для объектов строительства и реконструкции в соответствии 
с Требованиями № 783/пр.

ВОР для капитального ремонта объектов капитального строительства подписывается застройщиком или техническим заказчиком.

- ВОР разрабатывается на основании проектной и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий (далее – проектная документация).

  - ВОР разрабатывается в объёме, подтверждаемом разработанной проектной документацией, подготовленной в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

  - В случае, когда объёмы работ не могут быть подтверждены материалами проектной документации к ВОР прилагаются обосновывающие документы, содержащие расчет объемов работ, уточняющие чертежи, схемы, 
а также материалы в форме информационной модели и т.п. (далее – Обосновывающие документы).

- ВОР разрабатывается отдельно по конструктивным решениям 
и (или) комплексам (видам) работ к каждому разделу (подразделу) проектной документации.

Совмещение в одной ВОР данных из нескольких разделов (подразделов) проектной документации допускается только в случаях компоновки технологически законченных конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ (например, при прокладке наружных тепловых сетей по разделам ИОС4 в части трубопроводов и по разделу КР в части железобетонных каналов и тепловых камер).

Допускается разработка нескольких ВОР по каждому разделу (подразделу) проектной документации на основании детализации на конструктивные решения (элементы) и (или) комплексы (виды) работ исходя из архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации.

  - В ВОР при необходимости допускается формирование разделов 
для учета архитектурных, функционально-технологических, конструктивных 
и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации применительно к отдельным конструктивным решениям (элементам) и (или) видам работ.

  - Допускается разработка ВОР в целом на объект капитального строительства или на стройку в целом.

В случае разработки ВОР на стройку в целом (в отношении сложного объекта, в состав которого входит 2 и более объектов капитального строительства) в ВОР выделяются также разделы, соответствующие отдельным объектам капитального строительства, конструктивным решениям и (или) комплексам (видам) работ.

- Последовательность учета работ в ВОР должна соответствовать технологическому ходу их выполнения, установленному проектной документацией, с целью обеспечения последующей разработки сметных расчетов с соблюдением структурной согласованности с разработанной ВОР.

II. Оформление ВОР

- Оформление реквизитов ВОР осуществляется в следующем порядке:

- в строке «Документ» указывается наименование документа «Ведомость объемов работ»;

- в строке «Наименование стройки» указывается наименование объекта капитального строительства, которое будет указано в наименовании сводного сметного расчета стоимости строительства;

- в строке «Наименование объекта капитального строительства» указывается наименование объекта капитального строительства, входящего 
в состав сводного сметного расчета стоимости строительства;

- в строке «Ведомость объемов работ №» указывается шифр ВОР, содержащий буквенное обозначение «ВОР», код и порядковый номер ВОР. Буквенное обозначение, код и порядковый номер ВОР разделяются знаком «тире».

Код содержит шифр раздела проектной документации, на основании которого разрабатывается ВОР. Порядковый номер ВОР, разрабатываемой 
для указанного раздела проектной документации, состоит из четырех знаков.

Например, ВОР-8861-22-ИОС4.1.2-0001, ВОР-8861-22-ИОС4.1.2-0002.

При разработке ВОР на основании акта, содержащего перечень дефектов (при капитальном ремонте объекта капитального строительства), предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации, код содержит номер такого акта, дату его составления и порядковый номер ВОР, разрабатываемой для указанного акта.

Например, ВОР-акт № ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ-0001 или ВОР-акт 
от ХХ.ХХ.ХХХХ-0001.

В случае внесения изменений в ВОР в конце шифра через знак «тире» указывается порядковый номер изменений, вносимых в соответствующую ВОР, состоящий из двух знаков, например, «изм.01»: ВОР-8861-22-ИОС4.1.2-0002-изм.01.

В случае подготовки ВОР на стройку в целом код содержит шифр проектной документации на стройку в целом. Порядковый номер 
не присваивается.

- в строке «Основание (наименование раздела (подраздела) ПД)» указывается основание для разработки ВОР, содержащее номер соответствующего раздела (подраздела) проектной документации или номер акта, содержащего перечень дефектов (при капитальном ремонте объекта капитального строительства), разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием даты составления такого акта или дата составления акта, содержащего перечень дефектов (при отсутствии номера акта) (например, акт 
№ ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ или акт от ХХ.ХХ.ХХХХ);

- в строке «Дата составления» указывается дата разработки ВОР 
в соответствии с датой окончания разработки проектной документации (раздела, подраздела) проектной документации. При капитальном ремонте объекта капитального строительства – указывается дата составления акта, содержащего перечень дефектов.

- Заполнение граф ВОР осуществляется в следующем порядке:

а) В графе 1 «№ п.п.» производится нумерация для:

- позиций ВОР, к которым относятся строки, содержащие наименование 
и описание работ, в соответствии с проектной документацией, и отдельные затраты (далее – Позиция), указывается сквозная нумерация целыми числами;

- подпозиций ВОР, к которым относятся строки, содержащие строительные ресурсы, оборудование, а также отдельные затраты, относящиеся 
к Позиции (далее – Подпозиция), указывается номер, состоящий из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует номеру Позиции, к которой относится данный строительный ресурс, оборудование, 
а также отдельные затраты, вторая – порядковому номеру строки в Подпозиции, например – 1.1.

б) В графе 2 «Наименование и описание работ, наименование ресурсов, затрат по проекту» указывается наименование и описание работ, а также наименование строительных ресурсов, оборудования и отдельных затрат, учитываемых в ВОР, для включения в сметные расчеты (сметы).

Наименование и описание работы включает технические и (или) технологические и иные специфические особенности выполнения работы, предусмотренные проектной документацией, необходимые и достаточные 
для последующей разработки сметных расчетов.

Включение строительных ресурсов, оборудования в ВОР Подпозициями осуществляется в случае необходимости уточнения их технических и (или) технологических характеристик и (или) количества, в том числе в случае, когда указанные характеристики и данные не могут быть напрямую подтверждены проектной документацией.

Не допускается включение строительных ресурсов и оборудования отдельными разделами и (или) подразделами в ВОР без соответствующих работ по устройству, установке, монтажу и т.п.

В ВОР Позициями или Подпозициями приводятся работы и затраты, которые необходимо учесть при разработке локальных сметных расчетов (смет) (дополнительная перевозка, объем электроэнергии, по которой на основании проектной документации необходимо дополнительно учесть разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных источников снабжения, 
по сравнению со стоимостью электроэнергии, передаваемой от производителей единой энергетической системы России, необходимость приготовления (изготовления) отдельных материальных ресурсов (битумные эмульсии, металлические конструкции и другие) в построечных условиях или условиях производственных баз и другие работы, определяемые на основании проектной документации);

г) в графе 3 «Ед. изм.» указывается сокращённое наименование единицы измерения работы, строительного ресурса, оборудования или затрат 
в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения 
ОК 015-94 (МК 002-97), например, м, м², м³, шт., т, кг.

Указание единиц измерения с кратностью (например, 100 м³, 1000 м2, 100 м2, 100 т, 100 м и т.п.) не допускается.

д) в графе 4 «Объем работ / Количество» указывается объем работ 
(в Позициях работ), количество строительных ресурсов, оборудования 
(в Подпозициях строительных ресурсов, оборудования) или объем отдельных затрат (в Подпозициях или Позициях отдельных затрат, которые необходимо учесть при разработке локальных сметных расчетов (смет)), предусмотренные проектной документацией, в числовом выражении в соответствии с единицей измерения, указанной в графе 3 «Ед. изм.», с округлением до семи знаков после запятой.

При наличии формулы расчёта в графе 5 «Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов» в графе 4 «Объем работ / Количество» указывается результат вычислений.

е) в графе 5 «Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов» приводится формула расчета объема работ и (или) количества строительных ресурсов, оборудования, а также отдельных затрат 
в числовом выражении. При этом значения переменных, используемых в расчете, должны быть приняты на основании данных проектной документации (разделах (подразделах) проектной документации) и не требовать дополнительных вычислений. Значения переменных также могут быть приняты на основании произведенных вычислений в других позициях ВОР.

Допускается текстовое отражение переменных в формулах расчета. Например, «периметр × высота».

ж) в графе 6 «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» указываются шифр проектной документации, а также уточнения/конкретизация в части указания разрезов, осей, отметок и прочих сведений для более точной идентификации данных, обосновывающих определенный вид работ (наименование строительного ресурса, оборудования, 
а также отдельных затрат).

Не допускается указывать ссылку на шифр проекта в целом.

В случае, когда объёмы работ не могут быть подтверждены материалами проектной документации, в графе 6 «Ссылка на чертежи, спецификации 
в проектной документации» указывается наименование Обосновывающих документов.

з) в графе 6.1 «Наименование файла» указывается наименование файла проектной документации или Обосновывающего документа с указанием электронного формата, в котором приведены данные для формирования текущей Позиции и (или) Подпозиции.

и) в графе 6.2 «Номер страниц (через пробел)» указывается порядковый номер страницы в составе файла раздела (подраздела) проектной документации или Обосновывающего документа, на который приведена ссылка в графе 6.1 «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» 
по соответствующей строке.

При этом следует учесть, что порядковый номер страницы в составе файла не всегда соответствует номеру листа в основной надписи (штампе).

В случае нескольких ссылок в графе 6.1 «Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации» на разные листы раздела (подраздела) проектной документации номера соответствующих страниц приводятся через пробел.

к) в графе 7 «Дополнительная информация (комментарий)» приводится при необходимости информация, уточняющая характеристики работ, строительных ресурсов и оборудования, а также указание сопутствующих данных, требующихся для разработки сметной документации (усложняющие факторы, условия производства работ, технологические особенности производства отдельных видов работ, вес оборудования, расход материальных ресурсов (в том числе оборачиваемых) на единицу выполнения работ, расстояние доставки материальных ресурсов (в том числе оборачиваемых) и оборудования, расстояние вывоза строительного мусора и т.д.).

Пример ВОР приведен в приложении к Рекомендациям.

Рекомендации по формированию ведомости объемов работ приведены для примера и носят справочный характер.